SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG pn.

„Dostawa rozwiązania technologicznego polegającego na dostawie stacjonarnej prasy filtracyjnej do odwadniania osadu przefermentowanego dla

OŚ Centralna, demontaż istniejącego urządzenia, montaż i dostosowanie do istniejącego układu technologicznego”

Postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r.

Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 132 - prowadzone zgodnie

z Regulaminem postępowania przy udzieleniu zamówień w BPK  Sp. z o.o.

- Nazwa i adres zamawiającego:

Bytomskie  Przedsiębiorstwo  Komunalne  Sp. z o.o.

pl. T.Kościuszki 11

tel.: (032) 39 67 100, fax.: (032) 39 67 158

NIP: 626-000-28-26

e-mail: 		bpk@bpk. pl

strona www: 	www.bpk.pl

Dział prowadzący – Dział Oczyszczalni Ścieków

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 132 - prowadzone zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzieleniu zamówień 
w BPK Sp. z o.o. w procedurze przetargu - § 9.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązania technologicznego polegającego na dostawie stacjonarnej prasy filtracyjnej do odwadniania osadu przefermentowanego dla OŚ Centralna, demontaż istniejącego urządzenia, montaż i dostosowanie do istniejącego układu technologicznego, oraz szkoleniem obsługi Oczyszczalni Ścieków „Centralna” w Bytomiu

  - Miejsce pochodzenia dostarczonego urządzenia nie może wykraczać poza państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców.

  - Dostarczone urządzenie musi spełniać poniższe wymogi i posiadać następujące parametry:

- fabrycznie nowe i objęte 24 miesięczną gwarancją,

- szerokość taśm: 1500 mm,

- wydajność hydrauliczna: 15-25 m3/h (przy uwodnieniu osadu do odwodnienia 96%),

- osad odwodniony po sprasowaniu: powyżej 23% suchej masy przy parametrach jak wyżej,

- zawiesina w odcieku: poniżej 200 mg suchej masy/dm3,

- prowadzenie taśm zrealizowane pompą z sekcją 	hydrauliczną,

- płynna regulacja biegu taśm podawanego osadu,

- napęd synchroniczny osobny na górną i dolną taśmę,

- długość strefy grawitacji wstępnej dla osadu na taśmie min. 6 m,

- elementy urządzenia mające bezpośredni kontakt z osadem wykonane ze stali nierdzewnej,

- ilość walców pracujących z taśmami min. 10 szt. w tym 3 walce perforowane,

- rama i walce ze stali nierdzewnej,

- napinanie taśm z regulacją naprężenia każdej z taśm oddzielnie,

- moc zainstalowana max. 2 kW,

- mieszacz osadów: zabudowany na prasie, wykonany ze stali nierdzewnej, z przepływomierzem objętościowym 0-25 m3/h,

- panel sterowania hydrauliki na pomoście roboczym,

- podest dla obsługi na całej długości prasy,

- rurociąg wody płuczącej,

- rurociąg roztworu polielektrolitu,

- zużycie wody do płukania: max. 14m3/h,

- niezbędne okablowanie (synchronizacja automatyki z istniejącą instalacją),

- okrywy boczne: ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego,

- czas pracy: wymagana jest możliwość pracy 24h/dobę, 7 dni 
w tygodniu, 365 dni w roku,

- pełna dokumentacja (oryginały w języku polskim):

- dokumentacja projektowa prasy i wszystkich urządzeń składowych od producenta,

- parametry technologiczne podane przez producenta,

- protokoły pomiarowe dla prasy,

- deklaracja zgodności,

- DTR prasy i wszystkich urządzeń składowych,

- instrukcje obsługi prasy i wszystkich urządzeń składowych,

- certyfikat dopuszczenia dla Unii Europejskiej,

- karty gwarancyjne,

- protokoły przeciwporażeniowe wykonane po montażu,

  - Ponadto wykonawca musi zapewnić dostosowanie nowego urządzenia do istniejącego układu technologicznego:

- prasa musi być umieszczona na stanowisku obecnie pracującej prasy i istniejącym fundamencie, który jest równocześnie tacą zlewczą dla odcieku.

- prasa musi współpracować z istniejącymi urządzeniami peryferyjnymi:

- pompy nadawy,

- higienizator – mieszacz wapna,

- instalacja wody technologicznej,

- stacją przygotowania polimeru,

- urządzeniami automatyki wykorzystując istniejące algorytmy.

Należy mieć na uwadze, że istniejące prasy współpracują ze sterownikiem SIMATIC S7-300 komunikując się z nim poprzez protokół „profibus dp” z użyciem złącza MPI.

Dostarczona prasa musi mieć możliwość współpracy ze stacją przygotowania polimeru poprzez grupę dwustronnych sygnałów binarnych (praca, awaria, stop, zezwolenie), a z uwagi na współpracę z układem higienizacji osadu musi mieć wyprowadzone jedno wejście na sterownik (binarne) umożliwiający kontrolę pracy prasy w przypadku gdy wystąpi awaria stacji.

  - Sposób montażu:

- demontaż dotychczasowej instalacji i przeniesienie na miejsce wskazane przez Zamawiającego (teren OŚ Centralna),

- montaż, uruchomienie, rozruch 72 godzinny, przekazanie nowej instalacji do odwadniania osadu wraz ze szkoleniem pracowników obsługi i nadzoru,

- demontaż istniejącej prasy i montaż nowej prasy filtracyjnej musi nastąpić w przeciągu 7 dni (w tym dni wolne). Od ósmego dnia wykonawca na swój koszt musi podstawić i uruchomić mobilno-zastępczą prasę filtracyjną do odwadniania osadu. Niezwłocznie po montażu należy kontynuować prace związane z uruchomieniem.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

42996900-3	Urządzenia do obróbki osadów

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą one odpowiadać, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

Dostawa i uruchomienie do: 31.01.2013 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich   posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie

  - Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien wykazać realizację dostaw i uruchomienia 
w ostatnich 5 latach min. 5 pras do odwadniania osadów ściekowych, w tym co najmniej jednej tego samego producenta co proponowana w składanej ofercie.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca przedkłada 
w ofercie wykaz, o którym mowa w pkt. 8.1b. wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zrealizowanych zamówień. Przedstawione dokumenty i inne informacje muszą w sposób bezsporny:

-   wykazywać, że dokumenty zostały wystawione przez odbiorcę 	urządzenia,

-  zawierać dane identyfikujące odbiorcę (nazwa, adres i tel.    kontaktowy ),

- 		zawierać informacje o urządzeniu (producent, model i 	przeznaczenie fabryczne do osadów ściekowych),

-   	zawierać informacje o terminie dostawy i uruchomienia 	urządzenia,

  - Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,

  - Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu

  - W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w pkt. 7  siwz należy przedstawić:

- Oświadczenie o spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2)

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym  do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że  te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Zał. nr 3) – dot. pkt. 7.2. siwz

  - W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu należy przedstawić:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zał. nr 2)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z uwagi na otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości (z wyjątkiem zawarcia po ogłoszeniu upadłości układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w tym zakresie (ujęte w  Zał. nr 2).

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 8 a także winni dołączyć oddzielnie własne dokumenty wskazane w pkt. 8.2. z uwzględnieniem  pkt. 13.5 SIWZ

Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani zawrzeć umowę regulującą ich współpracę, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

- oznaczenie celu i czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu  powiększony o okres rękojmi za wady,

- określenie lidera konsorcjum (powinien nim być pełnomocnik wskazany w ofercie wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia),

- określenie odpowiedzialności solidarnej członków konsorcjum względem zamawiającego,

- określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków konsorcjum.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.b, c, d – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  - Zamawiający żąda wykonania całości zamówienia przez wykonawcę składającego ofertę.

- Inne dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy

- Wypełniony formularz ofertowy  (Zał. nr 1),

- Ewentualne pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy 
w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy z mocy prawa,

- Potwierdzenie przyjęcia warunków płatności jak w pkt 17.1 niniejszej siwz (deklaracja zgody lub parafowanie projektu umowy).

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się

  - Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą pisemną, faksem lub drogą elektroniczną z tym, że oferta wraz 
z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona 
w oryginale w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

  - Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w imieniu  zamawiającego jest Pan Jerzy Moś  tel: (32) 3967091-094 wew. 301,  tel. kom.: 600086739 -  w godz. od 800 do 1400.

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenia tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 11.2 nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą; gdy przedłużenie dokonywane jest po wyborze oferty, dotyczy to tylko wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowywania ofert

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.2. Wykonawca winien złożyć dokumenty we wskazanej kolejności, zamieszczając jako pierwszy formularz (Zał. nr 1), poprzedzony spisem treści.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
  i złożeniem oferty.

12.4.  Oferta i dokumenty związane z ofertą oraz cała korespondencja wymieniona przez wykonawcę  z zamawiającym muszą być składane pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.

Wszystkie strony oferty należy ponumerować.

12.5.	Ofertę i wszystkie załączniki powinny/a podpisać osoby/a uprawnione/a do reprezentowania firmy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli ofertę podpisują osoby inne, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji, stwierdzające, że osoby podpisujące są uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

12.6.  Dokumenty dołączane w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/ę  podpisujące/ą ofertę.

12.7.   Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osoby/ę podpisujące/ą ofertę.

12.8.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Pytania, w formie przewidzianej w pkt. 10 siwz, należy kierować do Działu Ochrony Środowiska i Inwestycji BPK Sp. z o. o. 
z zaznaczeniem:

„Dostawa rozwiązania technologicznego polegającego na dostawie stacjonarnej prasy filtracyjnej do odwadniania osadu przefermentowanego dla OŚ Centralna, demontaż istniejącego urządzenia, montaż i dostosowanie do istniejącego układu technologicznego”

12.9.  W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.10. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym zamawiający przekazał siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się je także na tej stronie. Dokonane w ten sposób uzupełnienia są wiążące dla stron.

12.11. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze oferty powinny być trwale złączone.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w kancelarii BPK Sp. z o.o. w Bytomiu przy pl.Kościuszki 11 – nie później niż do dnia 27.11.2012 r. do godz. 900.

  - Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwraca niezwłocznie.

  - Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach opisanych według poniższego wzoru:

Zamawiający: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11 Wykonawca (nazwa i adres):........................................................................ OFERTA przetarg pn. „Dostawa rozwiązania technologicznego polegającego na dostawie stacjonarnej prasy filtracyjnej do odwadniania osadu przefermentowanego dla OŚ Centralna, demontaż istniejącego urządzenia, montaż i dostosowanie do istniejącego układu technologicznego” Nie otwierać przed godz. 1000 dnia 27.11.2012 r.

  - Po złożeniu oferty, ale przed upływem terminu do składania ofert, wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pisemnie powiadamiając zamawiającego o ich wprowadzeniu. Powiadomienie musi być złożone przez osoby/ę posiadające/ą pisemne upoważnienie do dokonania powyższego, podpisane przez osoby/ę podpisujące/ą ofertę i opakowane jak składana oferta. Na kopercie zawierającej zmiany należy napisać: „Zmiana” oraz nazwę wykonawcy lub numer złożonej oferty.

Wewnątrz oprócz zmienianych dokumentów należy umieścić wykaz wprowadzonych zmian podpisanych jak oferta.

  - Wykonawca  ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) w wyniku którego na kopercie wycofanej oferty zostanie zamieszczony dopisek „Wycofanie”.

  - Koperty oznaczone napisem "Wycofanie" nie będą otwierane. Oferty wycofane zwraca się po upływie terminu przewidzianego na podpisanie umowy lub unieważnieniu postępowania.

  - Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez wykonawcę są skuteczne wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert.

  - Dzień terminu składania ofert jest dniem ich otwarcia.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2012 r. o godzinie 1000 w siedzibie zamawiającego w sali  312.

  - Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle na jego pisemny wniosek informację jak w pkt. 13.11. i 13.12.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  - Po otwarciu ofert podaje się nazwy (firmy) i adresy wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności ujęte w ofertach.

- Opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca zobowiązany jest podać w Zał. nr 1 całkowitą cenę brutto dostawy i uruchomienia prasy (zgodnie z zakresem pkt. 3 siwz) (cyframi i słownie).

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane 
w PLN.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert

  - Zamawiający przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami siwz.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może:

- żądać udzielenia przez wykonawcę pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

- wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

  - Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców w przypadkach, o których mowa w  Zał. nr 2 pkt II.

  - Zamawiający poprawia w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

  - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, których oferty    zostały poprawione.

  - Ofertę odrzuca się gdy :

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 16.4 ppkt 3 siwz,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z późn. zm.),

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia,

- nie zawiera ważnych dokumentów, z uwzględnieniem treści pkt. 16.2.b,

- zawiera rażąco niską cenę,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny inne niż wymienione w pkt. 16.4,

- wykonawca w terminie do 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 16.4.3 siwz,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- nie wniesiono wadium,

- rozpoczęto likwidację lub ogłoszono upadłość wykonawcy, z wyjątkami przewidzianymi w przepisach prawa.

  - Oferty odrzucone oraz złożone przez wykonawców wykluczonych 
z postępowania nie będą poddane dalszej ocenie.

  - Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

-   całkowitą cenę brutto dostawy i uruchomienia prasy - waga 100 %

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złożył ofertę z najniższą ceną spośród ofert spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia z pkt. 16.10. siwz.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli :

  - nie złożono co najmniej jednej ważnej oferty,

  - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

  - w przypadku składania ofert dodatkowych, złożone zostały oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- Istotne postanowienia umowne

  - Zamawiający oczekuje przyjęcia zawartych w projekcie umowy (Zał. nr 4) następujących warunków płatności:

- 80% po dostarczeniu przedmiotu zamówienia  (w zakresie jak opisano w pkt.3 SIWZ) - przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury,

- 20% po potwierdzeniu przez laboratorium BPK Sp. z o.o. osiągnięcia zakładanych parametrów - przelewem w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu z wykonanych analiz.

  - Postanowienia umowy ustalone w projekcie (Zał. nr 4) nie podlegają   negocjacjom.

  - Dokumenty  stanowiące integralną część umowy:

- niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta.

- Ogłoszenie wyniku przetargu oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, po którego upływie umowa może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje jak w pkt. 20.1.a. siwz  na stronie internetowej i w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

  - O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (gdy unieważniono postępowanie przed upływem terminu składania ofert) lub złożyli oferty (gdy unieważniono postępowania po upływie terminu składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy na identycznych warunkach jak w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej siwz (Zał. nr 5).

  - Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania

Wykonawca może wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia na piśmie do Zarządu BPK Sp. z o.o. w terminie do 5 dni od daty wyboru. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 7 dni od daty złożenia pisma.

- Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zał. nr 1	- formularz ofertowy

Zał. nr 2	- oświadczenie wykonawcy

Zał. nr 3	- wykaz wykonanych dostaw

Zał. nr 4	- projekt umowy