# Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………..

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

złożona przez

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………

(nazwa i siedziba wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(telefon / fax)

dotycząca postępowania pn.:

„Zakup armatury wodomierzowej do prowadzenia gospodarki wodomierzowej”

Formularz Oferty Cenowej

| Lp. | Produkt | Średnica | Ilość/ Jednostka miary | Cena jednostkowa (netto) | Cena jednostkowa (brutto) | Wartość (brutto) 4 x 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kołnierz stalowy | DN50-2" | 150 | szt. |  |  |  |
| 2 |  | DN80-2" | 15 | szt. |  |  |  |
| 3 |  | DN100-2" | 15 | szt. |  |  |  |
| 4 | Element złączny mosiężny kompletny (półśrubunek 2 szt. + uszczelka 2 szt.) | 15 | 200 | kpl. |  |  |  |
| 5 |  | 20 | 1200 | kpl. |  |  |  |
| 6 |  | 25 | 250 | kpl. |  |  |  |
| 7 |  | 32 | 150 | kpl. |  |  |  |
| 8 |  | 40 | 90 | kpl. |  |  |  |
| 9 | Redukcja wodomierzowa mosiężna | 20x15 | 4600 | szt. |  |  |  |
| 10 | Zawór kulowy wodny standardowy z rączką, nakrętno - nakrętny. PN 16 | 15 | 150 | szt. |  |  |  |
| 11 |  | 20 | 950 | szt. |  |  |  |
| 12 |  | 25 | 250 | szt. |  |  |  |
| 13 |  | 32 | 150 | szt. |  |  |  |
| 14 |  | 40 | 60 | szt. |  |  |  |
| 15 |  | 50 | 60 | szt. |  |  |  |
| 16 | Redukcja oc. Redukcja oc. | 25x20 | 1600 | szt. |  |  |  |
| 17 |  | 32x25 | 100 | szt. |  |  |  |
| 18 |  | 32x20 | 220 | szt. |  |  |  |
| 19 |  | 40x32 | 180 | szt. |  |  |  |
| 20 |  | 40x25 | 270 | szt. |  |  |  |
| 21 |  | 40x20 | 350 | szt. |  |  |  |
| 22 |  | 50x40 | 65 | szt. |  |  |  |
| 23 | Mufa oc. | 15 | 200 | szt. |  |  |  |
| 24 |  | 20 | 1100 | szt. |  |  |  |
| 25 |  | 25 | 220 | szt. |  |  |  |
| 26 |  | 32 | 190 | szt. |  |  |  |
| 27 |  | 40 | 65 | szt. |  |  |  |
| 28 |  | 50 | 80 | szt. |  |  |  |
| 29 | Nypel oc. | 15 | 150 | szt. |  |  |  |
| 30 |  | 20 | 110 | szt. |  |  |  |
| 31 |  | 25 | 220 | szt. |  |  |  |
| 32 |  | 32 | 190 | szt. |  |  |  |
| 33 |  | 40 | 65 | szt. |  |  |  |
| 34 |  | 50 | 80 | szt. |  |  |  |
| 35 | Uszczelka fibrowa wodomierza | 15 | 16000 | szt. |  |  |  |
| 36 |  | 20 | 7500 | szt. |  |  |  |
| 37 |  | 25 | 800 | szt. |  |  |  |
| 38 |  | 32 | 400 | szt. |  |  |  |
| 39 |  | 40 | 400 | szt. |  |  |  |
| 40 | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych | 50 | 100 | szt. |  |  |  |
| 41 |  | 80 | 80 | szt. |  |  |  |
| 42 |  | 100 | 30 | szt. |  |  |  |
| 43 | Pakuły lniane czesane (warkocz 500g) |  | 100 | opak. |  |  |  |
| 44 | Pasta do uszczelniania połaczeń gwintowych w instalacjach wody pitnej (pudełko nie mniej niż 350g) |  | 80 | opak. |  |  |  |
| 45 | Trójnik oc . Trójnik oc. | 15 | 40 | szt. |  |  |  |
| 46 |  | 20 | 40 | szt. |  |  |  |
| 47 |  | 25 | 40 | szt. |  |  |  |
| 48 |  | 32 | 40 | szt. |  |  |  |
| 49 |  | 40 | 40 | szt. |  |  |  |
| 50 |  | 50 | 30 | szt. |  |  |  |
| 51 | Kolano WZ oc. | 15 | 40 | szt. |  |  |  |
| 52 |  | 20 | 40 | szt. |  |  |  |
| 53 |  | 25 | 40 | szt. |  |  |  |
| 54 |  | 32 | 40 | szt. |  |  |  |
| 55 |  | 40 | 40 | szt. |  |  |  |
| 56 |  | 50 | 30 | szt. |  |  |  |
| 57 | Kolano oc. | 15 | 40 | szt. |  |  |  |
| 58 |  | 20 | 40 | szt. |  |  |  |
| 59 |  | 25 | 40 | szt. |  |  |  |
| 60 |  | 32 | 40 | szt. |  |  |  |
| 61 |  | 40 | 40 | szt. |  |  |  |
| 62 |  | 50 | 30 | szt. |  |  |  |
| 63 | Przedłużka mosiężna | L60 – 20 | 400 | szt. |  |  |  |
| 64 |  | L90 - 25 | 200 | szt. |  |  |  |
| 65 |  | L20 - 20 | 380 | szt. |  |  |  |
| 66 |  | L20 - 25 | 380 | szt. |  |  |  |
| 67 |  | L30 - 20 | 380 | szt. |  |  |  |
| 68 |  | L30 - 40 | 380 | szt. |  |  |  |
| 69 | Redukcja z żeliwa sferoidalnego | 100x50 | 8 | szt. |  |  |  |
| 70 |  | 100x80 | 8 | szt. |  |  |  |
| 71 |  | 80x50 | 8 | szt. |  |  |  |
| 72 | Korek oc. Korek oc | 15 | 40 | szt. |  |  |  |
| 73 |  | 20 | 60 | szt. |  |  |  |
| 74 |  | 25 | 60 | szt. |  |  |  |
| 75 |  | 32 | 30 | szt. |  |  |  |
| 76 |  | 40 | 30 | szt. |  |  |  |
| 77 |  | 50 | 15 | szt. |  |  |  |
| 78 | Śruba M16 półgwint | 60 | 180 | kpl. |  |  |  |
| 79 |  | 70 | 180 | kpl. |  |  |  |
| 80 |  | 80 | 180 | kpl. |  |  |  |
| 81 | Kołnierz zaślepiający stalpwy | 50 | 8 | szt. |  |  |  |
| 82 |  | 65 | 8 | szt. |  |  |  |
| 83 |  | 80 | 8 | szt. |  |  |  |
| 84 |  | 100 | 8 | szt. |  |  |  |
| 85 | Rura stalowa oc | 15 | 15 | mb |  |  |  |
| 86 |  | 20 | 50 | mb |  |  |  |
| 87 |  | 25 | 50 | mb |  |  |  |
| 88 |  | 32 | 50 | mb |  |  |  |
| 89 |  | 40 | 40 | mb |  |  |  |
| 90 |  | 50 | 40 | mb |  |  |  |
| 91 | Złączka skręcana do rur PE | Prosta GW | 30 | 25 | szt. |  |  |  |
| 92 |  |  | 30 | 25 | szt. |  |  |  |
| 93 |  |  | 30 | 25 | szt. |  |  |  |
| 94 |  |  | 30 | 20 | szt. |  |  |  |
| 95 |  |  | 30 | 20 | szt. |  |  |  |
| 96 |  | Kolano GW | 30 | 25 | szt. |  |  |  |
| 97 |  |  | 30 | 25 | szt. |  |  |  |
| 98 |  |  | 30 | 25 | szt. |  |  |  |
| 99 |  |  | 30 | 20 | szt. |  |  |  |
| 100 |  |  | 30 | 20 | szt. |  |  |  |
| 101 | Rura PP PN 16 | 20 | 40 | mb |  |  |  |
| 102 |  | 25 | 40 | mb |  |  |  |
| 103 |  | 32 | 40 | mb |  |  |  |
| 104 |  | 40 | 15 | mb |  |  |  |
| 105 |  | 50 | 15 | mb |  |  |  |
| 106 |  | 63 | 15 | mb |  |  |  |
| 107 | Mufa PP | 20 | 120 | szt. |  |  |  |
| 108 |  | 25 | 120 | szt. |  |  |  |
| 109 |  | 32 | 120 | szt. |  |  |  |
| 110 |  | 40 | 120 | szt. |  |  |  |
| 111 |  | 50 | 60 | szt. |  |  |  |
| 112 |  | 63 | 40 | szt. |  |  |  |
| 113 | Złączka PP/Stal | GW | 120 | 100 | szt. |  |  |  |
| 114 |  |  | 120 | 100 | szt. |  |  |  |
| 115 |  |  | 120 | 100 | szt. |  |  |  |
| 116 |  |  | 90 | 75 | szt. |  |  |  |
| 117 |  |  | 60 | 50 | szt. |  |  |  |
| 118 |  |  | 40 | 30 | szt. |  |  |  |
| 119 | Kolano PP 90O | 20 | 60 | szt. |  |  |  |
| 120 |  | 25 | 60 | szt. |  |  |  |
| 121 |  | 32 | 60 | szt. |  |  |  |
| 122 |  | 40 | 50 | szt. |  |  |  |
| 123 |  | 50 | 30 | szt. |  |  |  |
| 124 |  | 63 | 30 | szt. |  |  |  |
| 125 | Kolano PP 90O WZ | 20 | 60 | szt. |  |  |  |
| 126 |  | 25 | 60 | szt. |  |  |  |
| 127 |  | 32 | 60 | szt. |  |  |  |
| 128 | Trójnik PP | 20 | 25 | szt. |  |  |  |
| 129 |  | 25 | 25 | szt. |  |  |  |
| 130 |  | 32 | 25 | szt. |  |  |  |
| 131 |  | 40 | 25 | szt. |  |  |  |
| 132 |  | 50 | 15 | szt. |  |  |  |
| 133 |  | 63 | 10 | szt. |  |  |  |

| Cena zamówienia brutto (∑ kolumna 7) |  |
| --- | --- |

cena zamówienia brutto ……..…….…………………… zł

słownie:	............…………………………………………………………………………

.....………………………………………………………………………………

w tym należny podatek VAT

Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ofertę składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.

Ofertę sporządzono w dniu ………………………..

...................................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)