Załącznik nr 6

dotyczy postępowania pn.: 
„Pogotowie awaryjne oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia”

Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia

| Lp. | Rodzaj | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | samochód do czyszczenia kanalizacji o średnicach 150 - 1000 mm – dwufunkcyjny (możliwość pompowania osadu ze studni o gł. do 15m, wymagane ciśnienie czyszczenia min. 16 MPa, długość węża min. 120mb.) |  |
| 2 | wycinarka korzeni dla rur o śr. w zakresie 200 – 600mm z możliwością zastosowania łańcuchów oraz noża obrotowego |  |
| 3. | sprzęt do czyszczenia kanalizacji w miejscach niedostępnych dla samochodów specjalistycznych (windy, spirale, itp.) |  |
| 4. | kamera do inspekcji kanalizacyjnej wraz z oprogramowaniem - samojezdna, z możliwością pomiaru spadku, opracowania dokumentacji na CD – możliwość inspekcji kanałów w zakresie średnic 150-1000mm |  |
| 5 | urządzenia do lokalizacji studni – wykrywacz metalu |  |
| 6. | pompa do przerzutu ścieków min. 800 l/min. |  |

Oświadczam, że wykazany sprzęt pozostaje w stałej dyspozycji i w każdej sytuacji gotowy do użycia .

.......................................................................

podpis i pieczęć osoby /osób

upoważnionych do reprezentowania wykonawców