# INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY

ZDROWIA ORAZ  PLANU  „BIOZ”  DLA  ZADANIA :

„PRZEBUDOWA WODOCIĄGU DN/OD400MM

W UL. STAWOWEJ/GWARECKIEJ W BYTOMIU”

I. PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Ustawy : Kodeks  Pracy ( Dz. U. Z 1998 r nr 21 poz. 94 z późniejszymi

zmianami w tym Dz. U. Z 2002 r nr 74 poz. 676 ) i  Prawo  Budowlane

( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 ),

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401,)

- Rozporządzenie  Rady ministrów z dnia 03.12.2002 r. w sprawie

wymagań dotyczących zawartości naturalnych  izotopów

promieniotwórczych w surowcach  i materiałach  stosowanych  w

budynkach  przeznaczonych  na pobyt ludzi i inwentarza żywego,

a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie

oraz kontroli zawartości tych izotopów ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850 ),

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie

minimalnych  wymagań  dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy

w zakresie użytkowania  maszyn  przez pracowników  podczas pracy

( Dz. U. Nr 191 poz. 1596 ),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r.  w sprawie

katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).

II.  ZAKRES  ROBÓT

Przy  realizacji  zadania  wystąpią  roboty  budowlano – montażowe  i  pomocnicze            w  następującej  kolejności :

1/  Zagospodarowanie  placu  budowy  i  wykonanie  zaplecza  dla pracowników,

2/  Wykonanie  organizacji  ruchu  pieszego i samochodowego na  czas budowy

na podstawie projektu organizacji ruchu,

3/ roboty geodezyjne - wytyczenie trasy: wodociągu,

4/ roboty  ziemne  dla  wykopów  liniowych, przewiertów, przeciągania wodociągu,

5/ roboty  montażowe przy układaniu  wodociągu, wykonaniu przewiertów, przeciąganiu wodociągu,

6/ roboty demontażowe dla wodociągu i armatury,

7/  roboty budowlano - montażowe  przy  wykonaniu podłączeń posesji,

8/  roboty drogowe,

9/  roboty  mające na celu uporządkowanie placu budowy wraz z otworzeniem zniszczonych nawierzchni w trakcie realizacji,

10/ roboty  wykończeniowe,

11/ likwidacja  placu  budowy  i odbiór  robót.

III.  ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

Tematem opracowania jest przebudowa istniejących wodociągów stalowych biegnących w ulicy Gwarecka, Stawowa.

Zakres projektu, obejmuje:

- przebudowę istniejącej sieci wodociągowej DN400mm na nowy wodociąg PE DN/OD250mm, metodą wykopu otwartego oraz metodą bezwykopową w ulicy Stawowej,

- przebudowę wodociągu w ulicy Gwareckiej wraz z wykonaniem węzła zasuw 
w skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich – Gwarecka,

- likwidację zbędnej infrastruktury wodociągowej,

- wykonanie koniecznych przełączeń istniejących sieci na trasie projektowanego wodociągu.

Przewidziana inwestycja będzie realizowana wzdłuż ulicy Gwareckiej, Stawowej, Tramwajarzy, Kruczej w Bytomiu. Jest to obszar o zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej, usługowej, nieużytki, znajduje się również szkoła.

Obszar ten charakteryzuje się średnią różnicą wysokości terenu wynoszącą ok. 7,0m.

Na okres prowadzonych robót budowlano - montażowych należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz umożliwić dojazdy do budynków usytuowanych przy trasie wykonywanych robót szczególnie dla służb interwencyjnych (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna)                        i technicznych. Należy zapewnić pełne bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg, wyznaczyć trasę dla poruszania się.

Należy wyznaczyć teren, który może być wykorzystany do składowania  materiałów  budowlanych  oraz  postoju  maszyn i urządzeń  koniecznych do realizacji  robót.

Materiał z rozbiórek nawierzchni należy składować i zutylizować na odpowiednio do tego przystosowanych składowiskach. Wykonawca robót winien przedstawić dokument potwierdzający złożenie na składowisku materiałów szkodliwych dla środowiska, w tym materiałów asfaltowych          z rozbiórek.

Teren budowy winien być prawidłowo i szczelnie ogrodzony oraz powinny być  wyznaczone trasy komunikacyjne dla sprzętu budowlanego i ludzi.

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy:

- sprawdzić wydzielenie i  oznakowanie terenu dla prowadzenia prac

- zagrodzić drogi dostępu na teren prac

- wydzielić i dodatkowo zabezpieczyć aktualny front robót

- wydzielić i sprawdzić oznakowanie szlaków komunikacyjnych i

manewrowych

- umieścić w  widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujące

wstępu na teren prowadzonych robót

-  wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania elementów  demontowanych

Każdorazowo po wykonaniu  prac należy

- sprawdzić i uzupełnić oznakowanie terenu

- oznakować zakazem i zagrodzić drogi dostępu

- przekazać teren dozorcy

Prace wykonywać po wydzieleniu i oznakowaniu następujących miejsc:

- miejsce bezpośrednich prac rozbiórkowych,

- stanowisko składowania,

- miejsce wykonywania robót budowlano-montażowych,

- miejsce prac porządkowych i wyrównawczych.

## IV.  PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA

ZE STRONY ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejącym zagrożeniem jest prowadzenie robót demontażowych i budowlano-montażowych w pasie drogowym.

Plac budowy winien być szczelnie ogrodzony z tablicami ostrzegawczymi aby  uniemożliwić wstęp osobom postronnym na teren budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch samochodów ciężarowych i prawidłowe oznakowanie miejsca prowadzenia robót

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

1/  wykopy wodociągu o głębokości do 4,0m, wykonywane w czasie prowadzenia robót,

2/ po wykonaniu wykopów należy je jak najszybciej obudować deskowaniem, aby nie dopuścić do

ewentualnego osuwania się ziemi,

3/  składowanie  materiałów  w  pasie  drogowym,

4/  praca  maszyn  i sprzętu  budowlanego,

5/  oddziaływanie  materiałów o  złej  jakości  lub niewłaściwej technologii zabudowy,

6/  ograniczenie ruchu pieszego  i  kołowego,

7/  bliskość uzbrojenia terenu w sieci podziemne,

WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ

1/ praca w  wąskoprzestrzennych, głębokich wykopach.

2/ nawodnienie gruntu i niestabilność skarp.

3/ istniejące uzbrojenie podziemne w pobliżu prac i miejsca kolizji.

4/ ułatwiony dostęp do miejsca prac przez osoby niepowołane.

5/ transport ciężkiego sprzętu

Ad 1. i 2.

W trakcie prowadzenia wykopu należy na bieżąco oceniać stan gruntu ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość wystąpienia osuwisk lub pojawienia się warstw wodonośnych.

W przypadku sytuacji nieprzewidzianych (awarii) przerwać prowadzenie robót, ewakuować ludzi    z wykopu i niezwłocznie określić zakres wymaganych zabezpieczeń i  dalszą technologię robót.

Prace prowadzić ręcznie lub przy pomocy koparki przy czym nie można dopuszczać                    do jednoczesnego stosowania obydwu technologii.

Wykopy prowadzone koparką mogą wywołać niekontrolowane przemieszczenia dużych brył gruntu. Dlatego wszystkie prace wykonywać koparką o właściwym wysięgu  i zapobiegać przebywaniu pracowników w pobliżu wykonywanych prac.

Nie dopuścić do zalania wykopu wodą gruntowa lub opadową. W przypadku napływu, wodę na bieżąco sprowadzać do studzienek drenażowych, skąd odprowadzać do studni kanalizacyjnych.

Ad 3.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykopów należy dokładnie określić rodzaj i położenie ewentualnych instalacji podziemnych i nadziemnych przebiegających w pobliżu.

- Określić z służbami technicznymi Dysponenta (wg wskazań wynikających z uzgodnień branżowych) położenie i sposób zabezpieczenia napotkanego uzbrojenia.

-   Wyraźnie i jednoznacznie oznakować przebieg przewodu.

-  Do prac w pobliżu przystępować wyłącznie po potwierdzeniu zabezpieczenia, namierzeniu           i ręcznym  odsłonięciu  przewodów lub instalacji technicznych.

- Odkryte fragmenty uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć przed zniszczeniem i dewastacją.

Ad 4.

Prace prowadzone będą na fragmencie placu budowy w terenie umożliwiającym dostęp w miejsce prac osobom niezatrudnionym. Dla zminimalizowania dostępu takim osobom wygrodzić należy pas terenu o wielkości umożliwiającej bezpieczne prowadzenie robót i manewrowanie maszyn.

Jako zabezpieczenie  stosować ogrodzenie o wysokości minimum 1,50 m.

Na terenie zastosować typowe zabezpieczenia miejsca robót w postaci balustrad oraz oznakowań z lin i taśm ostrzegawczych.

Ad 5.

Do transportu i rozładunku ciężkich elementów używać  maszyn z odpowiednim osprzętem i zawiesiami. W czasie transportu zapewnić bezpieczny plac manewrowy maszyn oraz wcześniej przygotowywać miejsca składu i wbudowania.

## V. ZALECENIA  TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE  DLA  WYKONAWCY

Kierownictwo  przedsiębiorstwa  realizującego roboty  budowlano-montażowe  powinno  zapewnić:

1. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych, a w tym:

- sieć komunikacyjna obejmująca drogi dojazdowe oraz trasy

komunikacyjne w obrębie placu budowy

- środki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego

- składowiska i magazyny

- pomieszczenie: socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne i

administracyjno-biurowe )

- oświetlenie

- sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną

- łączność telefoniczną oraz odpowiedni  system  łączności  brygady

roboczej  z  kierownictwem  budowy oraz  możliwość  zawiadomienia

właściwej  instytucji (bazy sprzętu, pogotowia , policji  itp. ) w  przypadku

wystąpienia  sytuacji  krytycznej ( zalania, pożaru, wypadku )

- środki profilaktyki p.poż

- ogrodzenie, bramy i furtki lub tam gdzie jest to niemożliwe oznakowanie

granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, tak aby uniemożliwić

wejście na teren budowy osobom postronnym.

2. Instruktaż pracowników, a w tym:

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego

wykonywania robót i zaznajomienia z nią pracowników

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków

- Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie

niebezpiecznych oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w

odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz

odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych

zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z

przeznaczeniem

- Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP ( zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996

Dz. U. 1996/62/285 ) a mianowicie:

- szkolenia wstępne, ogólne

- szkolenia wstępne stanowiskowe

- szkolenia wstępne podstawowe

- szkolenia okresowe

- Podczas szkolenia ma każdym etapie należy zapoznawać pracowników

z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na

poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania

środków ochrony osobistej

- W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty

potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z

dokonanych kontroli, wykaz wydanych zleceń w zakresie bhp

- Udostępnić do wglądu pracowników plan bioz, ocenę ryzyka

zawodowego

3. Ograniczenie ruchu kołowego i pieszego, a w tym:

- wyznaczenie  przejść  dla  pieszych w  tym  mostków  z poręczami

nad wykopami

- organizacja ruchu kołowego

VI. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Dla zapobiegania niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych:

1. Prawidłowe zabezpieczenie wykopów - właściwa obudowa ścian

2. Odwodnienie wykopów

3. Prawidłowo wykonane zejścia do wykopów ( co 20 m )

4. Zabrania się wchodzenia i wychodzenia do wykopów po rozporach

5. Dokładne oznakowanie drogi ewakuacyjnej

6. Umieszczenie tablic ostrzegawczych - zabraniających wejścia na teren budowy

7. Przekazanie brygadziście nr telefonów na wypadek pożaru, zalania

wypadku itp. w celu zawiadomienia kierownictwa i odpowiednich służb o

awarii lub w/w zdarzeniu

8. Wskazanie najbliższego punktu opatrunkowego

9. Zachowanie przepisów szczegółowych BHP przy pracach związanych z budową nawierzchni

dróg i chodników.

VII. OBOWIĄZKI  KIEROWNIKA  BUDOWY

Kierownik budowy  przed  rozpoczęciem  robót  powinien opracować  „Plan  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia”  zwany planem „BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem podanym w punkcie I.3.

W planie  tym  należy  uwzględnić  specyfikę  robót  tj. wykonywanie  prac  w  terenie  otwartym, w  poboczu  drogi i chodniku a także zapewnienie koniecznej i bezpiecznej  komunikacji  pracowników budowy, mieszkańców oraz służb medycznych, p. pożarowych i komunalnych.

Po  przejęciu placu  budowy  kierownik  budowy  odpowiada  za  bezpieczeństwo  na  budowie, właściwą  organizację  robót , prawidłową  jakość wykonywanych prac oraz  zabezpieczenie przed kradzieżą, dewastacją materiałów  i sprzętu.