# 2

# INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY

ZDROWIA ORAZ  PLANU  „BIOZ”  DLA  ZADANIA :

„Budowa i przebudowa kanalizacji

sanitarnej i deszczowej dla ul. Piekarskiej w Bytomiu”

I. PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Ustawy : Kodeks  Pracy ( Dz. U. Z 1998 r nr 21 poz. 94 z późniejszymi

zmianami   w tym Dz. U. Z 2002 r nr 74 poz. 676 )  i  Prawo  Budowlane

( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 ) ,

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 27.08.2002 r  w sprawie

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,

stwarzających   zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. nr

151  poz. 1256 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 06.02. 2003 r w sprawie

bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych  ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporządzenie  Rady ministrów z dnia 03.12.2002 r. w sprawie

wymagań dotyczących zawartości naturalnych  izotopów

promieniotwórczych w surowcach  i materiałach  stosowanych  w

budynkach  przeznaczonych  na pobyt ludzi i inwentarza żywego  a

także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie  oraz

kontroli zawartości tych izotopów  ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850 )

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z dnia 30.10.2002 w sprawie

minimalnych  wymagań  dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy  w

zakresie użytkowania  maszyn  przez pracowników  podczas pracy

( Dz. U. Nr 191 poz. 1596 )

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie

katalogu odpadów (Dz. U. 01.112.1206 )

II.  ZAKRES  ROBÓT

Przy  realizacji  zadania  wystąpią  roboty  budowlano – montażowe  i  pomocnicze  w  następującej  kolejności :

1/  zagospodarowanie  placu  budowy  i  wykonanie  zaplecza  dla pracowników,

2/ wykonanie  organizacji  ruchu  pieszego i samochodowego na  czas budowy, na

podstawie projektu organizacji ruchu,

3/ roboty geodezyjne - wytyczenie trasy: kanalizacji grawitacyjnej, rurociągu tłocznego oraz pomiar dla przepompowni ścieków i zasilanie oraz wymagane pomiary,

4/  roboty  ziemne  dla  wykopów  liniowych  i  jamistych,

5/  roboty demontażowe studni kanalizacyjnych i kanałów,

6/  roboty  montażowe  przy układaniu  przewodów  kanalizacyjnych grawitacyjnych i rurociągów

ciśnieniowych,

7/ roboty budowlano - montażowe  przy  wykonaniu  studni włazowych, przepompowni ścieków oraz z zasuwami,

8/ roboty  mające na celu uporządkowanie placu budowy wraz z otworzeniem zniszczonych

nawierzchni w trakcie realizacji,

9/  roboty  wykończeniowe,

10/  likwidacja  placu  budowy  i odbiór  robót,

III.  ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

Tematem opracowania jest przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową przepompowni ścieków sanitarnych oraz rurociągu tłocznego w rejonie ulicy Piekarskiej w Bytomiu.

Zakres projektu, obejmuje:

przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ulicy Piekarskiej,

przebudowę istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie

ul. Piekarskiej i podłączenie ich do projektowanej kanalizacji,

przebudowę istniejących wpustów deszczowych i podłączenie ich do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej,

budowę przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem energetycznym,

budowę rurociągu tłocznego od przepompowni ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Piekarskiej w rejonie wjazdu na cmentarz komunalny oraz przedłużenie istniejącego rurociągu tłocznego biegnącego w ulicy Piekarskiej do skrzyżowania ulic Piekarska – Powstańców Śląskich.

Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa jest w kolizji z istniejącą infrastrukturą tramwajową biegnącą w ul. Piekarskiej. W rejonie skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich – Piekarska, Tramwaje Śląskie S.A. planują przebudowę istniejącego torowiska wraz ze zmianą lokalizacji torów w rejonie końcowego przystanku linii 38.

Z uwagi na powyższe trasa projektowanego kanału została ustalona tak, aby nowo projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej i deszczowej odpowiadał planowanemu torowisku. Prowadzenia prac budowlano-montażowych dla kanalizacji winno być realizowane w trakcie przebudowy istniejącego torowiska.

Inwestycja planowana jest w Bytomiu w ulicy Piekarskiej, od skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich do rejonu cmentarza komunalnego.

Na obszarze tym występują obiekty handlowo-usługowe, zakład pogrzebowy, cmentarze,  tereny zielone oraz nieużytki.

Planowana inwestycja kolidują z istniejącą infrastrukturą tramwajową (tory tramwajowe, trakcja i słupy trakcyjne) jak i projektowaną.

Teren objęty opracowaniem charakteryzuje się dużą różnicą wysokości, która dochodzi do 12,0 metrów.

Budowa kanałów jak i przepompowni realizowana jest w terenie zielonym oraz w nawierzchniach asfaltowych i z kostki betonowej (drogi i chodniki) oraz drogi gruntowe.

Na okres prowadzonych robót budowlano - montażowych należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz umożliwić dojazdy do budynków usytuowanych przy trasie wykonywanych robót szczególnie dla służb interwencyjnych (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna) i technicznych. Należy zapewnić pełne bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg, wyznaczyć trasę dla poruszania się.

Należy wyznaczyć teren, który może być wykorzystany  do składowania  materiałów  budowlanych  oraz  postoju  maszyn i urządzeń  koniecznych do realizacji  robót.

Materiał z rozbiórek nawierzchni asfaltobetonowej należy składować i zutylizować na odpowiednio do tego przystosowanych składowiskach. Wykonawca robót winien przedstawić dokument potwierdzający złożenie na składowisku materiałów szkodliwych dla środowiska, w tym materiałów asfaltowych z rozbiórek.

Teren budowy winien być prawidłowo i szczelnie ogrodzony oraz powinny być  wyznaczone trasy komunikacyjne dla sprzętu budowlanego i ludzi.

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy:

- sprawdzić wydzielenie i  oznakowanie terenu dla prowadzenia prac

- zagrodzić drogi dostępu na teren prac

- wydzielić i dodatkowo zabezpieczyć aktualny front robót

- wydzielić i sprawdzić oznakowanie szlaków komunikacyjnych i manewrowych

- umieścić w  widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujące

wstępu na teren prowadzonych robót

- przy demontażu studni kanalizacyjnych czy odcinków kanału należy odciąć

dopływ ścieków z danego obiektu i zapewnić ich odwóz wozem asenizacyjnym

do oczyszczalni ścieków

-  wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania elementów

demontowanych studni i kanału, miejsce ich czyszczenia i dezynfekcji

(przed odwozem na wyznaczone składowisko)

Każdorazowo po wykonaniu  prac należy

- sprawdzić i uzupełnić  oznakowanie terenu

- oznakować zakazem i zagrodzić drogi dostępu

- przekazać teren  dozorcy

Prace wykonywać  po wydzieleniu i oznakowaniu następujących miejsc:

- Miejsce bezpośrednich prac rozbiórkowych.

- Stanowisko składowania.

- Miejsce wykonywania robót budowlano-montażowych

- Miejsce prac porządkowych i wyrównawczych.

## IV.  PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA

- ZE STRONY ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejącym zagrożeniem jest prowadzenie robót demontażowych i budowlano-montażowych w pasie drogowym.

Plac budowy winien być szczelnie ogrodzony z tablicami ostrzegawczymi aby  uniemożliwić wstęp osobom postronnym na teren budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch samochodów ciężarowych i prawidłowe oznakowanie miejsca prowadzenia robót

- PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

1/  wykopy  dla  kanalizacji i studni o głębokości do 6,0m, wykonywane w czasie prowadzenia robót

2/  składowanie  materiałów  w  pasie  drogowym,

3/  praca  maszyn  i sprzętu  budowlanego,

4/  oddziaływanie  materiałów o  złej  jakości  lub niewłaściwej technologii zabudowy,

5/  ograniczenie  ruchu  pieszego  i  kołowego,

6/  bliskość uzbrojenia terenu w sieci podziemne,

7/  transport ciężkich elementów betonowych pochodzących z rozbiórki studni i kanałów.

## V. ZALECENIA  TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE  DLA  WYKONAWCY

Kierownictwo  przedsiębiorstwa  realizującego roboty  budowlano-montażowe  powinno  zapewnić:

1. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych a w tym:

- sieć komunikacyjna obejmująca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrębie placu budowy,

- środki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,

- składowiska i magazyny,

- pomieszczenie: socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe ),

- oświetlenie,

- sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną,

- łączność telefoniczną oraz odpowiedni system łączności brygady roboczej  z  kierownictwem  budowy oraz  możliwość  zawiadomienia właściwej  instytucji (bazy sprzętu, pogotowia, policji  itp. ) w przypadku wystąpienia  sytuacji  krytycznej (zalania, pożaru, wypadku),

- środki profilaktyki p.poż,

- ogrodzenie, bramy i furtki lub tam gdzie jest to niemożliwe oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, tak aby uniemożliwić wejście na teren budowy osobom postronnym.

2. Instruktaż pracowników, a w tym:

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego

wykonywania robót i zaznajomienia z nią pracowników,

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków,

- Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie

niebezpiecznych oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych

prac,

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w

odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz

odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych

zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z

przeznaczeniem,

- Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP ( zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996

Dz. U. 1996/62/285 ) a mianowicie:

- szkolenia wstępne, ogólne

- szkolenia wstępne stanowiskowe

- szkolenia wstępne podstawowe

- szkolenia okresowe

- Podczas szkolenia ma każdym etapie należy zapoznawać pracowników

z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na

poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania

środków ochrony osobistej ,

- W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty

potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z

dokonanych kontroli, wykaz wydanych zleceń w zakresie bhp,

- Udostępnić do wglądu pracowników plan bioz, ocenę ryzyka

zawodowego.

3. Ograniczenie ruchu kołowego i pieszego, a w tym:

- wyznaczenie  przejść  dla  pieszych,

- organizacja ruchu kołowego.

VI. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Dla zapobiegania niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych:

1. Prawidłowe zabezpieczenie wykopów - właściwa obudowa ścian.

2. Odwodnienie wykopów.

3. Prawidłowo wykonane zejścia do wykopów ( co 20 m ).

4. Zabrania się wchodzenia i wychodzenia do wykopów po rozporach.

5. Dokładne oznakowanie drogi ewakuacyjnej.

6. Umieszczenie tablic ostrzegawczych - zabraniających wejścia na teren budowy.

7. Przekazanie brygadziście nr telefonów na wypadek pożaru, zalania wypadku itp. w celu zawiadomienia kierownictwa i odpowiednich służb o awarii lub w/w zdarzeniu.

8. Wskazanie najbliższego punktu opatrunkowego.

9. Studnie kanalizacyjne montować zgodnie z instrukcją producenta.

10. Zachowanie przepisów szczegółowych BHP przy pracach związanych z budową nawierzchni

dróg i chodników.

VII. OBOWIĄZKI  KIEROWNIKA  BUDOWY

Kierownik budowy  przed  rozpoczęciem  robót  powinien opracować  „Plan  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia”  zwany planem „BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem podanym w punkcie I.3.

W planie  tym  należy  uwzględnić  specyfikę  robót  tj. wykonywanie  prac  w  terenie  otwartym, w  poboczu  drogi i chodniku a także zapewnienie koniecznej i bezpiecznej  komunikacji  pracowników budowy, mieszkańców oraz służb medycznych, p. pożarowych i komunalnych.

Po  przejęciu placu  budowy  kierownik  budowy  odpowiada  za  bezpieczeństwo  na  budowie , właściwą  organizację  robót , prawidłową  jakość wykonywanych prac oraz  zabezpieczenie przed kradzieżą, dewastacją materiałów  i sprzętu .