# INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY

ZDROWIA ORAZ  PLANU  „BIOZ”  DLA  ZADANIA :

„PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

PRZY UL. MUSIOŁA ORAZ UL. DUNIKOWSKIEGO W BYTOMIU CZ.1”

I. PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Ustawy : Kodeks  Pracy ( Dz. U. Z 1998 r nr 21 poz. 94 z późniejszymi

zmianami w tym Dz. U. Z 2002 r nr 74 poz. 676 ) i  Prawo  Budowlane

( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 ) ,

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ),

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 27.08.2002 r.  w sprawie

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401,)

- Rozporządzenie  Rady ministrów z dnia 03.12.2002 r. w sprawie

wymagań dotyczących zawartości naturalnych  izotopów

promieniotwórczych w surowcach  i materiałach  stosowanych  w

budynkach  przeznaczonych  na pobyt ludzi i inwentarza żywego,

a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie

oraz kontroli zawartości tych izotopów ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850 ),

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie

minimalnych  wymagań  dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy

w zakresie użytkowania  maszyn  przez pracowników  podczas pracy

( Dz. U. Nr 191 poz. 1596 ),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie

katalogu odpadów (Dz. U. 01.112.1206 ).

II.  ZAKRES  ROBÓT

Przy  realizacji  zadania  wystąpią  roboty  budowlano – montażowe  i  pomocnicze            w  następującej  kolejności :

1/  Zagospodarowanie  placu  budowy  i  wykonanie  zaplecza  dla pracowników,

2/  Wykonanie  organizacji  ruchu  pieszego i samochodowego na  czas budowy

na podstawie projektu organizacji ruchu,

3/ roboty geodezyjne - wytyczenie trasy: wodociągu, pomiar dla studni wodomierzowej

4/  roboty  ziemne  dla  wykopów  liniowych, przewiertów oraz jamistych,

5/ roboty  montażowe przy układaniu  wodociągu, wykonaniu przewiertów,

6/ roboty demontażowe dla wodociągu

7/  roboty budowlano - montażowe  przy  wykonaniu studni wodomierzowej,

8/  roboty drogowe,

9/  roboty  mające na celu uporządkowanie placu budowy wraz z

otworzeniem zniszczonych nawierzchni w trakcie realizacji,

10/ roboty  wykończeniowe,

11/ likwidacja  placu  budowy  i odbiór  robót.

III.  ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

Tematem opracowania jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z podłączeniami do  domków jednorodzinnych w części ulicy Musioła nr 90 – 94 w Bytomiu.

Punktami włączenia dla przebudowywanej sieci są: rejon istniejącej studni wodomierzowej w ul. Musioła, istniejący wodociąg DN/OD200mm PE w rejonie budynku Musioła 90.

Zakres projektu, obejmuje:

- przebudowę sieci wodociągowej z podłączeniami do budynków w ulicy Musioła,

- likwidację zbędnej infrastruktury wodociągowej,

- wykonanie przełączeń istniejących sieci i przyłączy już przebudowanych lub nie podlegających przebudowie,

- budowę nowej studni wodomierzowej wraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejącej studni wodomierzowej,

- przebudowę wodociągu tranzytowego DN200mm azbestocementowego.

Przewidziana inwestycja będzie realizowana wzdłuż ulic: Musioła w dzielnicy Stolarzowice w Bytomiu. Jest to obszar o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej. Obszar ten charakteryzuje się dużą różnicą wysokości terenu wynoszącą ok. 4,0m..

Na okres prowadzonych robót budowlano - montażowych należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz umożliwić dojazdy do budynków usytuowanych przy trasie wykonywanych robót szczególnie dla służb interwencyjnych (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna)                        i technicznych. Należy zapewnić pełne bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg, wyznaczyć trasę dla poruszania się.

Należy wyznaczyć teren, który może być wykorzystany do składowania  materiałów  budowlanych  oraz  postoju  maszyn i urządzeń  koniecznych do realizacji  robót.

Materiał z rozbiórek nawierzchni należy składować i zutylizować na odpowiednio do tego przystosowanych składowiskach. Wykonawca robót winien przedstawić dokument potwierdzający złożenie na składowisku materiałów szkodliwych dla środowiska, w tym materiałów asfaltowych          z rozbiórek.

Teren budowy winien być prawidłowo i szczelnie ogrodzony oraz powinny być  wyznaczone trasy komunikacyjne dla sprzętu budowlanego i ludzi.

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy:

- sprawdzić wydzielenie i  oznakowanie terenu dla prowadzenia prac

- zagrodzić drogi dostępu na teren prac

- wydzielić i dodatkowo zabezpieczyć aktualny front robót

- wydzielić i sprawdzić oznakowanie szlaków komunikacyjnych i

manewrowych

- umieścić w  widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujące

wstępu na teren prowadzonych robót

-  wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania elementów  demontowanych

Każdorazowo po wykonaniu  prac należy

- sprawdzić i uzupełnić oznakowanie terenu

- oznakować zakazem i zagrodzić drogi dostępu

- przekazać teren dozorcy

Prace wykonywać po wydzieleniu i oznakowaniu następujących miejsc:

- miejsce bezpośrednich prac rozbiórkowych,

- stanowisko składowania,

- miejsce wykonywania robót budowlano-montażowych,

- miejsce prac porządkowych i wyrównawczych.

## IV.  PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA

ZE STRONY ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejącym zagrożeniem jest prowadzenie robót demontażowych i budowlano-montażowych w pasie drogowym.

Plac budowy winien być szczelnie ogrodzony z tablicami ostrzegawczymi aby  uniemożliwić wstęp osobom postronnym na teren budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch samochodów ciężarowych i prawidłowe oznakowanie miejsca prowadzenia robót

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

1/  wykopy wodociągu o głębokości do 3,0m, wykonywane w czasie prowadzenia

robót,

2/ po wykonaniu wykopów należy je jak najszybciej obudować deskowaniem, aby nie dopuścić do

ewentualnego osuwania się ziemi,

3/  składowanie  materiałów  w  pasie  drogowym,

4/  praca  maszyn  i sprzętu  budowlanego,

5/  oddziaływanie  materiałów o  złej  jakości  lub niewłaściwej technologii

zabudowy,

6/  ograniczenie ruchu pieszego  i  kołowego,

7/  bliskość uzbrojenia terenu w sieci podziemne,

- WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ

- 1/ praca w  wąskoprzestrzennych, głębokich wykopach.

- 2/ nawodnienie gruntu i niestabilność skarp.

- 3/ istniejące uzbrojenie podziemne w pobliżu prac i miejsca kolizji.

- 4/ ułatwiony dostęp do miejsca prac przez osoby niepowołane.

- 5/ transport ciężkiego sprzętu

- Ad 1. i 2.

- W trakcie prowadzenia wykopu należy na bieżąco oceniać stan gruntu ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość wystąpienia osuwisk lub pojawienia się warstw wodonośnych.

- W przypadku sytuacji nieprzewidzianych (awarii) przerwać prowadzenie robót, ewakuować ludzi    z wykopu i niezwłocznie określić zakres wymaganych zabezpieczeń i  dalszą technologię robót.

- Prace prowadzić ręcznie lub przy pomocy koparki przy czym nie można dopuszczać                    do jednoczesnego stosowania obydwu technologii.

- Wykopy prowadzone koparką mogą wywołać niekontrolowane przemieszczenia dużych brył gruntu. Dlatego wszystkie prace wykonywać koparką o właściwym wysięgu  i zapobiegać przebywaniu pracowników w pobliżu wykonywanych prac.

- Nie dopuścić do zalania wykopu wodą gruntowa lub opadową. W przypadku napływu, wodę na bieżąco sprowadzać do studzienek drenażowych, skąd odprowadzać do studni kanalizacyjnych.

- Ad 3.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykopów należy dokładnie określić rodzaj i położenie ewentualnych instalacji podziemnych i nadziemnych przebiegających w pobliżu.

- - Określić z służbami technicznymi Dysponenta (wg wskazań wynikających z uzgodnień branżowych) położenie i sposób zabezpieczenia napotkanego uzbrojenia.

- -   Wyraźnie i jednoznacznie oznakować przebieg przewodu.

- -  Do prac w pobliżu przystępować wyłącznie po potwierdzeniu zabezpieczenia, namierzeniu           i ręcznym  odsłonięciu  przewodów lub instalacji technicznych.

- - Odkryte fragmenty uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć przed zniszczeniem i dewastacją.

- Ad 4.

- Prace prowadzone będą na fragmencie placu budowy w terenie umożliwiającym dostęp w miejsce prac osobom niezatrudnionym. Dla zminimalizowania dostępu takim osobom wygrodzić należy pas terenu o wielkości umożliwiającej bezpieczne prowadzenie robót i manewrowanie maszyn.

- Jako zabezpieczenie  stosować ogrodzenie o wysokości minimum 1,50 m.

- Na terenie zastosować typowe zabezpieczenia miejsca robót w postaci balustrad oraz oznakowań z lin i taśm ostrzegawczych.

- Ad 5.

- Do transportu i rozładunku ciężkich elementów używać  maszyn z odpowiednim osprzętem i zawiesiami. W czasie transportu zapewnić bezpieczny plac manewrowy maszyn oraz wcześniej przygotowywać miejsca składu i wbudowania.

## V. ZALECENIA  TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE  DLA  WYKONAWCY

Kierownictwo  przedsiębiorstwa  realizującego roboty  budowlano-montażowe  powinno  zapewnić:

1. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych, a w tym:

- sieć komunikacyjna obejmująca drogi dojazdowe oraz trasy

komunikacyjne w obrębie placu budowy

- środki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego

- składowiska i magazyny

- pomieszczenie: socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne i

administracyjno-biurowe )

- oświetlenie

- sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną

- łączność telefoniczną oraz odpowiedni  system  łączności  brygady

roboczej  z  kierownictwem  budowy oraz  możliwość  zawiadomienia

właściwej  instytucji (bazy sprzętu, pogotowia , policji  itp. ) w  przypadku

wystąpienia  sytuacji  krytycznej ( zalania, pożaru, wypadku )

- środki profilaktyki p.poż

- ogrodzenie, bramy i furtki lub tam gdzie jest to niemożliwe oznakowanie

granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, tak aby uniemożliwić

wejście na teren budowy osobom postronnym.

2. Instruktaż pracowników, a w tym:

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego

wykonywania robót i zaznajomienia z nią pracowników

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków

- Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie

niebezpiecznych oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w

odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz

odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych

zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z

przeznaczeniem

- Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP ( zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996

Dz. U. 1996/62/285 ) a mianowicie:

- szkolenia wstępne, ogólne

- szkolenia wstępne stanowiskowe

- szkolenia wstępne podstawowe

- szkolenia okresowe

- Podczas szkolenia ma każdym etapie należy zapoznawać pracowników

z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na

poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania

środków ochrony osobistej

- W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty

potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z

dokonanych kontroli, wykaz wydanych zleceń w zakresie bhp

- Udostępnić do wglądu pracowników plan bioz, ocenę ryzyka

zawodowego

3. Ograniczenie ruchu kołowego i pieszego, a w tym:

- wyznaczenie  przejść  dla  pieszych w  tym  mostków  z poręczami

nad wykopami

- organizacja ruchu kołowego

VI. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Dla zapobiegania niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych:

1. Prawidłowe zabezpieczenie wykopów - właściwa obudowa ścian

2. Odwodnienie wykopów

3. Prawidłowo wykonane zejścia do wykopów ( co 20 m )

4. Zabrania się wchodzenia i wychodzenia do wykopów po rozporach

5. Dokładne oznakowanie drogi ewakuacyjnej

6. Umieszczenie tablic ostrzegawczych - zabraniających wejścia na teren budowy

7. Przekazanie brygadziście nr telefonów na wypadek pożaru, zalania

wypadku itp. w celu zawiadomienia kierownictwa i odpowiednich służb o

awarii lub w/w zdarzeniu

8. Wskazanie najbliższego punktu opatrunkowego

9. Zachowanie przepisów szczegółowych BHP przy pracach związanych z budową nawierzchni

dróg i chodników.

VII. OBOWIĄZKI  KIEROWNIKA  BUDOWY

Kierownik budowy  przed  rozpoczęciem  robót  powinien opracować  „Plan  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia”  zwany planem „BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem podanym w punkcie I.3.

W planie  tym  należy  uwzględnić  specyfikę  robót  tj. wykonywanie  prac  w  terenie  otwartym, w  poboczu  drogi i chodniku a także zapewnienie koniecznej i bezpiecznej  komunikacji  pracowników budowy, mieszkańców oraz służb medycznych, p. pożarowych i komunalnych.

Po  przejęciu placu  budowy  kierownik  budowy  odpowiada  za  bezpieczeństwo  na  budowie, właściwą  organizację  robót , prawidłową  jakość wykonywanych prac oraz  zabezpieczenie przed kradzieżą, dewastacją materiałów  i sprzętu.